TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 06-21-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1021	    0.733	    1.114	    0.583	   95.220	    2.650	    0.200	    0.022	    0.034	    0.009	    0.007	    0.005	    0.005	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.703	N/A	06/20/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1016	    0.538	    1.238	    0.578	   95.760	    2.327	    0.119	    0.006	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.070	0.000	06/20/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1016	    1.426	    0.146	    0.580	   96.412	    1.843	    0.131	    0.018	    0.016	    0.005	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.384	 -101.250	06/20/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1016	    0.022	    2.444	    0.582	   94.548	    2.658	    0.244	    0.020	    0.035	    0.010	    0.010	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.446	  -36.493	06/20/2026	
8549	WT 2 System Check	       989	    0.000	    2.700	    0.567	   97.081	    0.215	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1312.883	-32000.00	06/20/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1017	    0.567	    1.290	    0.580	   95.550	    2.387	    0.161	    0.014	    0.019	    0.005	    0.004	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.478	  -50.382	06/20/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1011	    0.006	    2.356	    0.578	   95.115	    2.387	    0.130	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.013	 -106.566	06/20/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1008	    0.006	    2.361	    0.576	   95.463	    2.080	    0.086	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.086	 -108.677	06/19/2026