TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 01-10-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1010	    0.773	    0.998	    0.575	   96.556	    1.590	    0.065	    0.007	    0.007	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.912	N/A	01/10/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1008	    0.710	    1.104	    0.574	   96.661	    1.430	    0.078	    0.006	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.899	0.000	01/10/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1019	    1.234	    0.143	    0.579	   96.321	    2.171	    0.101	    0.013	    0.011	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1339.165	 -101.253	01/10/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1005	    0.006	    2.505	    0.575	   95.735	    1.528	    0.154	    0.018	    0.032	    0.008	    0.008	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1324.637	  -47.025	01/10/2026	
8549	WT 2 System Check	      1017	    0.000	    0.101	    0.558	   99.441	    0.438	    0.020	    0.000	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1362.037	 -119.109	01/10/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1011	    0.742	    1.013	    0.575	   96.523	    1.630	    0.073	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.694	  -64.396	01/10/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1000	    0.003	    2.421	    0.572	   96.242	    1.279	    0.050	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1323.218	 -114.285	01/10/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	         0	    0.104	    2.769	    0.757	   95.510	    1.585	    0.028	    0.001	    0.001	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1146.821	  -80.250	12/28/2025