## Sheet1
Gas Day	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP
04/28/2025	1018	1.574	0.259	0.585	95.865	1.930	0.224	0.064	0.038	0.017	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.680	0.000
04/27/2025	1018	1.585	0.250	0.585	95.918	1.876	0.222	0.065	0.038	0.018	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.357	0.000
04/26/2025	1019	1.607	0.246	0.586	95.750	2.012	0.234	0.065	0.039	0.018	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.623	0.000
04/25/2025	1017	1.633	0.189	0.585	96.024	1.799	0.213	0.061	0.037	0.017	0.007	0.010	0.005	0.000	0.000	0.000	1329.722	0.000
04/24/2025	1018	1.617	0.189	0.585	95.907	1.896	0.233	0.070	0.040	0.019	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.957	0.000
04/23/2025	1018	1.528	0.254	0.585	95.931	1.903	0.241	0.060	0.038	0.017	0.007	0.010	0.005	0.000	0.000	0.000	1331.829	0.000
04/22/2025	1015	1.504	0.323	0.583	96.090	1.784	0.186	0.046	0.031	0.013	0.006	0.008	0.004	0.000	0.000	0.000	1329.677	0.000
04/21/2025	1018	1.600	0.192	0.585	95.996	1.842	0.223	0.063	0.039	0.017	0.007	0.010	0.005	0.000	0.000	0.000	1330.821	0.000
04/20/2025	1019	1.544	0.256	0.585	95.826	1.990	0.232	0.064	0.039	0.018	0.008	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1331.850	0.000
04/19/2025	1016	1.561	0.280	0.584	96.004	1.820	0.203	0.056	0.035	0.015	0.007	0.010	0.005	0.000	0.000	0.000	1329.704	0.000
04/18/2025	1018	1.581	0.240	0.585	95.894	1.913	0.224	0.064	0.038	0.017	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.789	0.000
04/17/2025	1016	1.584	0.302	0.585	95.932	1.845	0.205	0.057	0.034	0.015	0.006	0.010	0.005	0.000	0.000	0.000	1328.886	0.000
04/16/2025	1016	1.553	0.302	0.584	95.971	1.829	0.207	0.059	0.035	0.016	0.007	0.010	0.006	0.000	0.000	0.000	1329.635	0.000
04/15/2025	1016	1.494	0.393	0.584	95.938	1.848	0.200	0.055	0.032	0.015	0.006	0.009	0.005	0.000	0.000	0.000	1329.319	0.000
04/14/2025	1016	1.574	0.197	0.583	96.187	1.704	0.200	0.060	0.034	0.016	0.006	0.010	0.005	0.000	0.000	0.000	1330.417	0.000
04/13/2025	1016	1.587	0.231	0.584	96.156	1.696	0.197	0.058	0.033	0.016	0.006	0.010	0.005	0.000	0.000	0.000	1329.379	0.000
04/12/2025	1016	1.588	0.182	0.584	96.201	1.688	0.201	0.061	0.034	0.017	0.006	0.010	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.314	0.000
04/11/2025	1016	1.546	0.335	0.585	95.911	1.861	0.210	0.060	0.035	0.016	0.007	0.010	0.005	0.000	0.000	0.000	1329.411	0.000
04/10/2025	1016	1.551	0.292	0.584	96.073	1.749	0.201	0.058	0.033	0.016	0.006	0.010	0.005	0.000	0.000	0.000	1329.403	0.000
04/09/2025	1018	1.569	0.291	0.586	95.793	1.977	0.223	0.064	0.037	0.017	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.419	0.000
04/08/2025	1018	1.662	0.204	0.586	95.858	1.882	0.233	0.073	0.039	0.019	0.007	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1329.603	0.000
04/07/2025	1017	1.463	0.353	0.584	95.970	1.855	0.214	0.064	0.036	0.017	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1331.245	0.000
04/06/2025	1018	1.448	0.265	0.583	96.139	1.793	0.211	0.063	0.036	0.017	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1332.857	0.000
04/05/2025	1018	1.452	0.274	0.583	96.108	1.811	0.211	0.063	0.036	0.017	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1332.659	0.000
04/04/2025	1019	1.491	0.255	0.584	96.008	1.861	0.226	0.069	0.039	0.019	0.007	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1332.667	0.000
04/03/2025	1019	1.463	0.375	0.585	95.778	1.994	0.234	0.067	0.040	0.018	0.008	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1331.810	0.000
04/02/2025	1021	1.677	0.232	0.588	95.510	2.113	0.274	0.087	0.047	0.023	0.009	0.014	0.008	0.000	0.000	0.000	1330.666	0.000
04/01/2025	1019	1.499	0.304	0.585	95.830	1.970	0.238	0.070	0.040	0.019	0.008	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1332.186	0.000
03/31/2025	1018	1.534	0.275	0.585	95.880	1.934	0.227	0.064	0.038	0.018	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1331.461	0.000
03/30/2025	1019	1.540	0.260	0.586	95.792	2.020	0.234	0.067	0.039	0.018	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1332.055	0.000
03/29/2025	1018	1.526	0.251	0.584	95.983	1.881	0.214	0.063	0.036	0.017	0.007	0.010	0.006	0.000	0.000	0.000	1331.631	0.000
03/28/2025	1018	1.575	0.237	0.585	95.924	1.919	0.210	0.059	0.034	0.016	0.006	0.010	0.005	0.000	0.000	0.000	1330.702	0.000
03/27/2025	1021	1.590	0.247	0.587	95.660	2.028	0.292	0.077	0.053	0.021	0.009	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1332.073	0.000
03/26/2025	1016	1.565	0.318	0.584	95.986	1.814	0.191	0.053	0.032	0.015	0.006	0.009	0.005	0.000	0.000	0.000	1328.698	0.000
03/25/2025	1015	1.565	0.344	0.584	95.989	1.790	0.188	0.052	0.032	0.015	0.006	0.009	0.005	0.000	0.000	0.000	1328.048	0.000
03/24/2025	1016	1.567	0.290	0.584	96.036	1.772	0.200	0.058	0.034	0.016	0.006	0.010	0.005	0.000	0.000	0.000	1329.181	0.000
03/23/2025	1016	1.611	0.279	0.585	95.921	1.835	0.212	0.061	0.036	0.017	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1328.816	0.000
03/22/2025	1017	1.584	0.236	0.585	95.996	1.826	0.212	0.062	0.036	0.017	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.240	0.000
03/21/2025	1018	1.481	0.329	0.585	95.898	1.926	0.219	0.063	0.037	0.018	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1331.616	0.000
03/20/2025	1018	1.518	0.356	0.585	95.771	1.992	0.218	0.062	0.036	0.017	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.476	0.000
03/19/2025	1018	1.521	0.276	0.584	95.988	1.858	0.214	0.061	0.036	0.017	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1331.156	0.000
03/18/2025	1018	1.583	0.269	0.586	95.808	1.950	0.232	0.068	0.039	0.019	0.007	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.598	0.000
03/17/2025	1016	1.555	0.315	0.584	96.007	1.775	0.205	0.060	0.036	0.017	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1329.181	0.000
03/16/2025	1016	1.576	0.342	0.585	95.903	1.838	0.203	0.058	0.036	0.016	0.007	0.011	0.005	0.000	0.000	0.000	1328.381	0.000
03/15/2025	1016	1.573	0.255	0.584	96.058	1.770	0.205	0.061	0.035	0.016	0.007	0.010	0.005	0.000	0.000	0.000	1329.754	0.000
03/14/2025	1017	1.579	0.283	0.585	95.896	1.851	0.246	0.062	0.037	0.017	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1329.936	0.000
03/13/2025	1016	1.542	0.302	0.584	96.023	1.777	0.223	0.056	0.034	0.016	0.006	0.010	0.005	0.000	0.000	0.000	1329.775	0.000
03/12/2025	1018	1.528	0.323	0.585	95.886	1.873	0.244	0.061	0.038	0.017	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.523	0.000
03/11/2025	1017	1.529	0.391	0.585	95.812	1.906	0.216	0.062	0.037	0.017	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1329.180	0.000
03/10/2025	1017	1.547	0.321	0.585	95.931	1.839	0.214	0.063	0.038	0.018	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1329.730	0.000
03/09/2025	1016	1.545	0.313	0.584	95.996	1.787	0.211	0.063	0.037	0.018	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1329.657	0.000
03/08/2025	1016	1.550	0.333	0.584	96.040	1.732	0.203	0.061	0.036	0.017	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1328.782	0.000
03/07/2025	1015	1.585	0.287	0.584	96.086	1.716	0.195	0.058	0.033	0.016	0.006	0.010	0.005	0.000	0.000	0.000	1328.447	0.000
03/06/2025	1014	1.493	0.484	0.584	95.897	1.815	0.193	0.051	0.030	0.014	0.006	0.008	0.005	0.000	0.000	0.000	1327.347	0.000
03/05/2025	1014	1.583	0.378	0.584	95.964	1.760	0.192	0.053	0.031	0.014	0.006	0.009	0.005	0.000	0.000	0.000	1326.910	0.000
03/04/2025	1014	1.477	0.400	0.582	96.193	1.646	0.173	0.049	0.028	0.013	0.006	0.008	0.004	0.000	0.000	0.000	1328.187	0.000
03/03/2025	1015	1.586	0.363	0.585	95.921	1.788	0.202	0.059	0.036	0.017	0.007	0.010	0.006	0.000	0.000	0.000	1327.593	0.000
03/02/2025	1016	1.495	0.395	0.584	95.987	1.781	0.203	0.059	0.036	0.017	0.007	0.010	0.006	0.000	0.000	0.000	1329.158	0.000
03/01/2025	1015	1.556	0.368	0.584	95.966	1.772	0.200	0.058	0.035	0.016	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1328.086	0.000
02/28/2025	1017	1.518	0.380	0.585	95.836	1.897	0.217	0.064	0.038	0.018	0.008	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1329.739	0.000
02/27/2025	1018	1.489	0.375	0.585	95.839	1.923	0.220	0.065	0.038	0.018	0.007	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.671	0.000
02/26/2025	1017	1.513	0.413	0.585	95.745	1.959	0.220	0.063	0.039	0.018	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1329.514	0.000
02/25/2025	1017	1.468	0.403	0.585	95.869	1.897	0.214	0.062	0.038	0.018	0.008	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.461	0.000
02/24/2025	1017	1.481	0.397	0.585	95.906	1.853	0.213	0.063	0.038	0.018	0.007	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.079	0.000
02/23/2025	1016	1.469	0.471	0.585	95.843	1.856	0.214	0.062	0.038	0.017	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1328.985	0.000
02/22/2025	1019	1.483	0.421	0.586	95.569	2.156	0.224	0.062	0.038	0.018	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1331.003	0.000
02/21/2025	1019	1.450	0.368	0.585	95.784	2.021	0.225	0.064	0.039	0.018	0.008	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1332.208	0.000
02/20/2025	1017	1.402	0.386	0.583	96.066	1.786	0.211	0.063	0.037	0.018	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1331.824	0.000
02/19/2025	1017	1.442	0.346	0.583	96.123	1.720	0.215	0.066	0.039	0.019	0.008	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1331.384	0.000
02/18/2025	1016	1.404	0.432	0.583	96.027	1.801	0.202	0.057	0.035	0.016	0.007	0.010	0.005	0.000	0.000	0.000	1330.683	0.000
02/17/2025	1016	1.398	0.466	0.583	95.998	1.800	0.201	0.057	0.035	0.016	0.007	0.010	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.272	0.000
02/16/2025	1015	1.429	0.459	0.583	96.085	1.699	0.193	0.055	0.036	0.016	0.008	0.010	0.006	0.000	0.000	0.000	1329.120	0.000
02/15/2025	1016	1.439	0.478	0.584	95.939	1.797	0.204	0.059	0.038	0.017	0.008	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1329.150	0.000
02/14/2025	1016	1.478	0.446	0.585	95.870	1.854	0.208	0.058	0.037	0.017	0.008	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1329.115	0.000
02/13/2025	1017	1.436	0.429	0.584	95.954	1.816	0.214	0.062	0.040	0.018	0.008	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.452	0.000
02/12/2025	1018	1.486	0.418	0.585	95.759	1.947	0.229	0.067	0.042	0.020	0.008	0.013	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.269	0.000
02/11/2025	1019	1.469	0.386	0.585	95.762	1.992	0.230	0.067	0.042	0.020	0.008	0.012	0.007	0.000	0.000	0.000	1331.518	0.000
02/10/2025	1018	1.474	0.373	0.585	95.823	1.948	0.227	0.065	0.040	0.019	0.008	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1331.264	0.000
02/09/2025	1018	1.453	0.366	0.584	95.958	1.854	0.217	0.063	0.039	0.018	0.008	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1331.351	0.000
02/08/2025	1017	1.464	0.370	0.584	95.944	1.863	0.211	0.062	0.038	0.018	0.007	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.919	0.000
02/07/2025	1018	1.482	0.382	0.585	95.842	1.916	0.221	0.066	0.040	0.019	0.008	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.783	0.000
02/06/2025	1017	1.474	0.380	0.584	95.988	1.800	0.209	0.062	0.038	0.018	0.008	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.285	0.000
02/05/2025	1017	1.451	0.438	0.585	95.846	1.891	0.220	0.065	0.039	0.019	0.008	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.353	0.000
02/04/2025	1018	1.506	0.292	0.585	95.951	1.865	0.225	0.068	0.040	0.019	0.008	0.012	0.007	0.000	0.000	0.000	1331.671	0.000
02/03/2025	1017	1.546	0.231	0.584	96.148	1.718	0.208	0.063	0.037	0.018	0.007	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.806	0.000
02/02/2025	1015	1.542	0.242	0.583	96.278	1.612	0.192	0.058	0.034	0.016	0.007	0.010	0.005	0.000	0.000	0.000	1329.878	0.000
02/01/2025	1018	1.455	0.266	0.583	96.183	1.734	0.212	0.065	0.037	0.018	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1332.502	0.000
01/31/2025	1017	1.566	0.199	0.584	96.140	1.736	0.211	0.063	0.037	0.018	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.984	0.000
01/30/2025	1018	1.453	0.295	0.584	96.056	1.819	0.221	0.066	0.039	0.019	0.008	0.012	0.006	0.000	0.000	0.000	1332.601	0.000