## Sheet1
Gas Day	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP
06/19/2026	1019	1.283	0.471	0.584	95.772	2.144	0.207	0.058	0.031	0.014	0.005	0.008	0.004	0.000	0.000	0.000	1334.347	0.000
06/18/2026	1016	1.338	0.368	0.581	96.258	1.765	0.171	0.047	0.025	0.011	0.004	0.006	0.004	0.000	0.000	0.000	1332.485	0.000
06/17/2026	1014	1.411	0.256	0.580	96.530	1.561	0.148	0.043	0.023	0.010	0.004	0.006	0.003	0.000	0.000	0.000	1331.522	0.000
06/16/2026	1017	1.384	0.355	0.583	96.080	1.878	0.195	0.051	0.026	0.012	0.005	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1332.439	0.000
06/15/2026	1014	1.432	0.440	0.582	96.178	1.681	0.168	0.046	0.026	0.011	0.005	0.006	0.003	0.000	0.000	0.000	1328.505	0.000
06/14/2026	1013	1.445	0.534	0.583	95.962	1.789	0.174	0.042	0.026	0.010	0.005	0.006	0.003	0.000	0.000	0.000	1326.959	0.000
06/13/2026	1014	1.614	0.258	0.583	96.137	1.697	0.187	0.050	0.027	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1327.723	0.000
06/12/2026	1020	1.455	0.365	0.586	95.682	2.069	0.287	0.063	0.045	0.014	0.006	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1332.657	0.000
06/11/2026	1016	1.555	0.319	0.584	95.996	1.769	0.225	0.059	0.039	0.015	0.007	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1329.077	0.000
06/10/2026	1013	1.594	0.365	0.583	96.084	1.685	0.168	0.050	0.025	0.011	0.004	0.007	0.003	0.000	0.000	0.000	1326.003	0.000
06/09/2026	1014	1.472	0.434	0.583	95.993	1.826	0.171	0.049	0.026	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1328.377	0.000
06/08/2026	1014	1.518	0.407	0.583	95.983	1.818	0.171	0.049	0.025	0.011	0.004	0.006	0.003	0.000	0.000	0.000	1327.685	0.000
06/07/2026	1015	1.516	0.404	0.584	95.900	1.896	0.178	0.051	0.026	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1328.254	0.000
06/06/2026	1015	1.464	0.433	0.584	95.916	1.908	0.175	0.050	0.025	0.011	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1328.995	0.000
06/05/2026	1013	1.541	0.387	0.583	96.099	1.705	0.165	0.048	0.025	0.011	0.005	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1326.916	0.000
06/04/2026	1013	1.569	0.322	0.583	96.139	1.706	0.163	0.048	0.024	0.011	0.004	0.006	0.004	0.000	0.000	0.000	1327.370	0.000
06/03/2026	1013	1.623	0.256	0.583	96.211	1.634	0.168	0.052	0.026	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1327.077	0.000
06/02/2026	1014	1.578	0.377	0.584	95.929	1.830	0.176	0.053	0.026	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1326.975	0.000
06/01/2026	1014	1.597	0.263	0.583	96.116	1.740	0.174	0.053	0.026	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1328.145	0.000
05/31/2026	1014	1.557	0.205	0.582	96.395	1.589	0.154	0.047	0.023	0.011	0.004	0.006	0.004	0.000	0.000	0.000	1329.136	0.000
05/30/2026	1012	1.554	0.219	0.581	96.548	1.461	0.135	0.040	0.020	0.009	0.003	0.005	0.003	0.000	0.000	0.000	1328.010	0.000
05/29/2026	1014	1.517	0.234	0.581	96.395	1.600	0.155	0.047	0.023	0.011	0.004	0.006	0.004	0.000	0.000	0.000	1329.660	0.000
05/28/2026	1014	1.526	0.189	0.581	96.518	1.509	0.155	0.048	0.025	0.011	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1329.882	0.000
05/27/2026	1014	1.522	0.215	0.581	96.385	1.633	0.150	0.045	0.023	0.010	0.004	0.006	0.003	0.000	0.000	0.000	1329.887	0.000
05/26/2026	1014	1.540	0.221	0.582	96.334	1.651	0.155	0.046	0.024	0.011	0.004	0.006	0.003	0.000	0.000	0.000	1329.521	0.000
05/25/2026	1015	1.530	0.186	0.582	96.404	1.618	0.159	0.048	0.025	0.011	0.004	0.007	0.003	0.000	0.000	0.000	1330.357	0.000
05/24/2026	1015	1.528	0.180	0.582	96.404	1.628	0.157	0.048	0.025	0.011	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1330.579	0.000
05/23/2026	1016	1.527	0.209	0.582	96.235	1.762	0.163	0.049	0.025	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1330.764	0.000
05/22/2026	1015	1.533	0.197	0.582	96.300	1.679	0.180	0.052	0.026	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1330.669	0.000
05/21/2026	1016	1.507	0.209	0.583	96.215	1.779	0.176	0.054	0.027	0.013	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1331.583	0.000
05/20/2026	1015	1.502	0.194	0.582	96.362	1.671	0.164	0.051	0.025	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1331.259	0.000
05/19/2026	1013	1.497	0.269	0.581	96.408	1.614	0.133	0.036	0.019	0.008	0.003	0.005	0.003	0.000	0.000	0.000	1329.080	0.000
05/18/2026	1015	1.586	0.310	0.584	96.028	1.787	0.177	0.052	0.027	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1327.815	0.000
05/17/2026	1014	1.580	0.296	0.583	96.167	1.691	0.164	0.049	0.025	0.011	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1327.574	0.000
05/16/2026	1014	1.552	0.301	0.583	96.153	1.722	0.167	0.050	0.025	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1328.330	0.000
05/15/2026	1014	1.517	0.310	0.582	96.225	1.687	0.160	0.048	0.024	0.011	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1328.762	0.000
05/14/2026	1013	1.506	0.365	0.582	96.226	1.669	0.146	0.042	0.021	0.009	0.003	0.005	0.003	0.000	0.000	0.000	1327.569	0.000
05/13/2026	1014	1.535	0.237	0.582	96.335	1.617	0.167	0.051	0.026	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1329.475	0.000
05/12/2026	1014	1.523	0.231	0.582	96.398	1.592	0.155	0.046	0.024	0.011	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1329.574	0.000
05/11/2026	1013	1.487	0.305	0.581	96.336	1.628	0.149	0.045	0.022	0.010	0.004	0.006	0.003	0.000	0.000	0.000	1329.104	0.000
05/10/2026	1015	1.452	0.298	0.582	96.209	1.776	0.162	0.048	0.025	0.011	0.004	0.007	0.003	0.000	0.000	0.000	1330.968	0.000
05/09/2026	1015	1.427	0.314	0.582	96.234	1.765	0.161	0.046	0.024	0.011	0.004	0.006	0.003	0.000	0.000	0.000	1331.172	0.000
05/08/2026	1016	1.472	0.219	0.582	96.336	1.690	0.173	0.052	0.026	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1331.762	0.000
05/07/2026	1014	1.474	0.189	0.580	96.613	1.465	0.155	0.048	0.025	0.012	0.005	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1331.010	0.000
05/06/2026	1013	1.559	0.177	0.581	96.548	1.469	0.149	0.046	0.024	0.011	0.004	0.006	0.004	0.000	0.000	0.000	1328.994	0.000
05/05/2026	1013	1.570	0.159	0.581	96.585	1.436	0.149	0.047	0.024	0.011	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1328.974	0.000
05/04/2026	1015	1.483	0.324	0.582	96.221	1.698	0.166	0.050	0.026	0.012	0.005	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1329.543	0.000
05/03/2026	1015	1.456	0.402	0.583	96.085	1.792	0.162	0.048	0.025	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1329.120	0.000
05/02/2026	1015	1.491	0.342	0.583	96.059	1.818	0.176	0.051	0.029	0.013	0.005	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1329.718	0.000
05/01/2026	1014	1.351	0.386	0.581	96.358	1.651	0.154	0.047	0.024	0.011	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1331.197	0.000
04/30/2026	1014	1.394	0.417	0.581	96.262	1.673	0.155	0.044	0.026	0.011	0.005	0.006	0.003	0.000	0.000	0.000	1329.661	0.000
04/29/2026	1016	1.445	0.441	0.584	95.827	2.002	0.175	0.052	0.026	0.012	0.005	0.008	0.004	0.000	0.000	0.000	1329.828	0.000
04/28/2026	1015	1.347	0.422	0.581	96.219	1.770	0.151	0.042	0.023	0.010	0.004	0.006	0.003	0.000	0.000	0.000	1331.021	0.000
04/27/2026	1014	1.454	0.304	0.581	96.336	1.653	0.155	0.046	0.024	0.011	0.004	0.006	0.004	0.000	0.000	0.000	1330.165	0.000
04/26/2026	1015	1.437	0.275	0.581	96.332	1.686	0.163	0.049	0.026	0.012	0.005	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1331.430	0.000
04/25/2026	1015	1.474	0.355	0.583	96.111	1.800	0.162	0.046	0.024	0.011	0.004	0.006	0.003	0.000	0.000	0.000	1329.480	0.000
04/24/2026	1014	1.462	0.222	0.581	96.527	1.520	0.162	0.048	0.028	0.012	0.005	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1331.039	0.000
04/23/2026	1013	1.491	0.319	0.581	96.366	1.598	0.143	0.039	0.021	0.009	0.004	0.006	0.003	0.000	0.000	0.000	1328.419	0.000
04/22/2026	1014	1.393	0.423	0.582	96.203	1.723	0.160	0.045	0.024	0.011	0.004	0.006	0.004	0.000	0.000	0.000	1329.843	0.000
04/21/2026	1014	1.424	0.318	0.581	96.460	1.543	0.154	0.046	0.025	0.011	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1330.157	0.000
04/20/2026	1013	1.437	0.407	0.581	96.278	1.638	0.146	0.044	0.023	0.011	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1328.532	0.000
04/19/2026	1014	1.433	0.403	0.582	96.194	1.709	0.156	0.047	0.025	0.012	0.005	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1329.244	0.000
04/18/2026	1014	1.496	0.369	0.583	96.095	1.770	0.166	0.048	0.025	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1328.632	0.000
04/17/2026	1015	1.546	0.274	0.583	96.198	1.693	0.175	0.054	0.027	0.013	0.005	0.008	0.004	0.000	0.000	0.000	1329.053	0.000
04/16/2026	1015	1.473	0.398	0.583	96.065	1.781	0.172	0.052	0.026	0.012	0.005	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1328.911	0.000
04/15/2026	1014	1.468	0.442	0.583	95.987	1.822	0.172	0.050	0.026	0.012	0.005	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1328.389	0.000
04/14/2026	1014	1.432	0.531	0.584	95.860	1.901	0.170	0.049	0.026	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1327.941	0.000
04/13/2026	1014	1.439	0.507	0.583	95.966	1.809	0.171	0.051	0.026	0.012	0.005	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1327.875	0.000
04/12/2026	1014	1.496	0.533	0.584	95.825	1.863	0.174	0.051	0.026	0.012	0.005	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1326.312	0.000
04/11/2026	1014	1.487	0.554	0.584	95.790	1.895	0.167	0.051	0.026	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1326.192	0.000
04/10/2026	1020	1.641	0.369	0.589	95.257	2.329	0.244	0.076	0.039	0.018	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1329.216	0.000
04/09/2026	1021	1.585	0.387	0.589	95.172	2.424	0.263	0.080	0.041	0.019	0.007	0.011	0.006	0.000	0.000	0.000	1330.983	0.000
04/08/2026	1013	1.472	0.462	0.582	96.102	1.712	0.155	0.045	0.024	0.011	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1327.127	0.000
04/07/2026	1015	1.459	0.361	0.583	96.091	1.808	0.175	0.050	0.026	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1329.999	0.000
04/06/2026	1014	1.488	0.318	0.582	96.290	1.631	0.163	0.050	0.026	0.012	0.005	0.008	0.004	0.000	0.000	0.000	1329.215	0.000
04/05/2026	1014	1.452	0.403	0.582	96.202	1.678	0.161	0.049	0.025	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1328.687	0.000
04/04/2026	1014	1.521	0.362	0.583	96.136	1.709	0.165	0.049	0.027	0.012	0.005	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1327.974	0.000
04/03/2026	1014	1.521	0.365	0.583	96.144	1.701	0.163	0.049	0.025	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1327.792	0.000
04/02/2026	1015	1.472	0.498	0.584	95.743	2.003	0.177	0.050	0.026	0.012	0.004	0.007	0.004	0.000	0.000	0.000	1328.140	0.000
04/01/2026	1016	1.513	0.437	0.585	95.692	2.057	0.186	0.054	0.028	0.013	0.005	0.008	0.004	0.000	0.000	0.000	1328.661	0.000
03/31/2026	1016	1.516	0.365	0.584	95.940	1.862	0.192	0.057	0.031	0.014	0.005	0.008	0.004	0.000	0.000	0.000	1329.220	0.000
03/30/2026	1015	1.486	0.438	0.584	95.945	1.833	0.182	0.054	0.028	0.013	0.005	0.008	0.004	0.000	0.000	0.000	1328.280	0.000
03/29/2026	1015	1.528	0.448	0.584	95.858	1.865	0.183	0.055	0.029	0.013	0.005	0.008	0.004	0.000	0.000	0.000	1327.267	0.000
03/28/2026	1015	1.489	0.450	0.584	95.855	1.899	0.186	0.056	0.029	0.014	0.005	0.008	0.004	0.000	0.000	0.000	1328.384	0.000
03/27/2026	1017	1.459	0.411	0.584	95.823	1.990	0.195	0.058	0.030	0.014	0.005	0.008	0.004	0.000	0.000	0.000	1330.351	0.000
03/26/2026	1016	1.535	0.357	0.585	95.862	1.918	0.201	0.060	0.031	0.014	0.005	0.008	0.004	0.000	0.000	0.000	1329.267	0.000
03/25/2026	1017	1.483	0.448	0.585	95.684	2.047	0.205	0.062	0.032	0.015	0.005	0.009	0.005	0.000	0.000	0.000	1329.593	0.000
03/24/2026	1015	1.414	0.440	0.583	96.059	1.785	0.182	0.055	0.029	0.013	0.005	0.008	0.004	0.000	0.000	0.000	1329.822	0.000
03/23/2026	1016	1.545	0.355	0.585	95.852	1.918	0.201	0.061	0.031	0.015	0.005	0.008	0.005	0.000	0.000	0.000	1329.111	0.000